## Sheet1
		CALIBRAÇÃO					EFICIÊNCIAS
		Designação do Pico	Centroide (Chn)	Erro Centroide	FWHM	ROI NET	Erro do ROI NET	ROI INT	Erro do ROI INT	Limite Canal (Chn)		Limite Tensão (V)		Correção Ruído	Erro da Correção				Σtotal	εΣtotal
	A	511 keV	298.58	0.0626830515	25.84	30641	348	37173	193	260	336	2.3	2.84	0.8242810642	0.0102934597			Detetor A	42.2549334571	1.4315105627
		1274 keV	704.28	0.2423862533	44.48	6072	197	7524	87					Detetor B	39.9064645039	1.4234834325
	B	511 keV	261.65	0.0170357849	23.41	340484	1106	410146	640	224	292	1.96	2.34	0.830153165	0.0029916023
		1274 keV	617.29	0.0691982147	40.17	60762	572	76410	276					Pico	Centróide	FWHM	ROI NET	ROI INT	Limite Canal (Chn)		Limite Tensão (V)		Corr. de ruído (CSI)
				A – 511 keV	$ 298.58 \pm 0.06 $	25.84	$ 30641 \pm 348 $	$ 37173 \pm 193 $	260	336	2.3	2.84	$ 0.82 \pm 0.01 $
				A- 1274 keV	$ 704.28 \pm 0.24 $	44.48	$ 6072 \pm 197 $	$ 7524 \pm 87 $
				B- 511 keV	$ 261.65 \pm 0.02 $	23.41	$ 340484 \pm 1106 $	$ 410146 \pm 640 $	224	292	1.96	2.34	$ 0.83 \pm 0 $
				B – 1274 keV	$ 617.29 \pm 0.07 $	40.17	$ 60762 \pm 572 $	$ 76410 \pm 276 $

		NÃO CORRIGIDO					CORRIGIDO COM RUIDOS					COINCIDENCIAS FORTUITAS				Calculo dos momentos					θ (º)	Tempo aquisição (s)	C1	C2	C3	Rc1corr	Rc2corr	Rc3corr
τ (s)	t_aquisição (s)	θ (º)	C1	εC1	C2	εC2	C3	εC3	RC1	εRC1	RC2	εRC2	RC3	εRC3	RC1corr	εRC1corr	RC2corr	εRC2corr	RCF+R	εRCF+R	RCF	εRCF	RC3corr	εRC3corr	θ (º)	(θ-0)*RC3corr	(θ-θ)²*RC3corr	(θ-θ)³*RC3corr	(θ-θ)⁴*RC3corr				-20	120	$ 14942 \pm 122 $	$ 13664 \pm 117 $	$ 148 \pm 12 $	$ 102.64 \pm 1.53 $	$ 94.53 \pm 0.88 $	$ 1.06 \pm 0.1 $
6.00E-006	120	-20	14942	122.2374737959	13664	116.8931135696	148	12.1655250606	124.5166666667	1.018645615	113.8666666667	0.9741092797	1.2333333333	0.1013793755	102.6367305123	1.5322487345	94.526773718	0.877478788	0.1458202344		0.1701395733	0.0020139126	1.06319376	0.1013993768	-20	-21.2638752	397.9927479817	-7700.2801961321	148983.405852589				-15	90	$ 11185 \pm 106 $	$ 10271 \pm 101 $	$ 727 \pm 27 $	$ 102.44 \pm 1.6 $	$ 94.74 \pm 1 $	$ 7.91 \pm 0.3 $
	90	-15	11185	105.7591603598	10271	101.345942198	727	26.9629375254	124.2777777778	1.1751017818	114.1222222222	1.1260660244	8.0777777778	0.2995881947	102.4398189247	1.6045839231	94.7389239712	0.9952006178	0.1458671164		0.1701942741	0.002325921	7.9075835037	0.2995972235	-15	-118.6137525556	1627.8478977722	-23356.0201436257	335107.277342075				-12	60	$ 7448 \pm 86 $	$ 6802 \pm 82 $	$ 831 \pm 29 $	$ 102.32 \pm 1.74 $	$ 94.11 \pm 1.19 $	$ 13.68 \pm 0.48 $
	60	-12	7448	86.3017960416	6802	82.4742384021	831	28.8270706108	124.1333333333	1.4383632674	113.3666666667	1.37457064	13.85	0.4804511768	102.3207561043	1.7430888433	94.1116971355	1.1904369258	0.1447329764		0.1688709867	0.0028322027	13.6811290133	0.4804595245	-12	-164.17354816	1761.7510355498	-19991.9811673066	226864.808323625				-10	30	$ 3789 \pm 62 $	$ 3678 \pm 61 $	$ 658 \pm 26 $	$ 104.11 \pm 2.13 $	$ 101.78 \pm 1.72 $	$ 21.75 \pm 0.86 $
	30	-10	3789	61.554853586	3678	60.6465168002	658	25.6515106768	126.3	2.0518284529	122.6	2.02155056	21.9333333333	0.8550503559	104.1066984101	2.1332148586	101.7767780254	1.7178080135	0.1592529623		0.18581256	0.0043011043	21.7475207733	0.8550611736	-10	-217.4752077333	1900.3240697625	-17763.8307498635	166052.563313181				-9	30	$ 3659 \pm 60 $	$ 3582 \pm 60 $	$ 729 \pm 27 $	$ 100.53 \pm 2.08 $	$ 99.12 \pm 1.69 $	$ 24.13 \pm 0.9 $
	30	-9	3659	60.4896685393	3582	59.8498120298	729	27	121.9666666667	2.0163222846	119.4	1.9949937343	24.3	0.9	100.5348137985	2.0829006998	99.1202878975	1.6942325537	0.149774949		0.17475384	0.0041075419	24.12524616	0.9000093732	-9	-217.12721544	1681.1822904635	-14034.1570785706	117154.199174732				-8	30	$ 3760 \pm 61 $	$ 3647 \pm 60 $	$ 811 \pm 28 $	$ 103.31 \pm 2.12 $	$ 100.92 \pm 1.71 $	$ 26.85 \pm 0.95 $
	30	-8	3760	61.318838867	3647	60.3903965875	811	28.4780617318	125.3333333333	2.0439612956	121.5666666667	2.0130132196	27.0333333333	0.9492687244	103.3098933814	2.122013061	100.9189530883	1.7102247747	0.1567020931		0.1828362667	0.0042493423	26.8504970667	0.9492782353	-8	-214.8039765333	1449.6589027434	-10651.7895046387	78267.1147236206				-7	30	$ 3843 \pm 62 $	$ 3372 \pm 58 $	$ 830 \pm 29 $	$ 105.59 \pm 2.15 $	$ 93.31 \pm 1.64 $	$ 27.49 \pm 0.96 $
	30	-7	3843	61.9919349593	3372	58.0689245638	830	28.8097205818	128.1	2.066397832	112.4	1.9356308188	27.6666666667	0.9603240194	105.5904043257	2.1540406324	93.3092157427	1.6416758278	0.1480843419		0.17278128	0.0040769546	27.4938853867	0.9603326735	-7	-192.4571977067	1107.8507329083	-7032.4040450724	44640.2256045128				-6	30	$ 3680 \pm 61 $	$ 3411 \pm 58 $	$ 905 \pm 30 $	$ 101.11 \pm 2.09 $	$ 94.39 \pm 1.65 $	$ 30 \pm 1 $
	30	-6	3680	60.6630035524	3411	58.4037670018	905	30.083217913	122.6666666667	2.0221001184	113.7	1.9467922334	30.1666666667	1.0027739304	101.1118105435	2.0910459223	94.3884148571	1.6515427504	0.1434434518		0.1673664	0.003977931	29.9993002667	1.0027818205	-6	-179.9958016	857.9457948132	-4588.1141288541	24536.2718561652				-5	30	$ 3594 \pm 60 $	$ 3217 \pm 57 $	$ 961 \pm 31 $	$ 98.75 \pm 2.06 $	$ 89.02 \pm 1.6 $	$ 31.88 \pm 1.03 $
	30	-5	3594	59.9499791493	3217	56.7186036499	961	31	119.8	1.9983326383	107.2333333333	1.8906201217	32.0333333333	1.0333333333	98.7488714928	2.0576448613	89.020091057	1.6019538037	0.132123577		0.15415864	0.0037416119	31.8791746933	1.0333401073	-5	-159.3958734667	602.6209583034	-2620.0695075172	11391.5125745845				-4	30	$ 3600 \pm 60 $	$ 3354 \pm 58 $	$ 995 \pm 32 $	$ 98.91 \pm 2.06 $	$ 92.81 \pm 1.64 $	$ 33.01 \pm 1.05 $
	30	-4	3600	60	3354	57.9137289423	995	31.5436205912	120	2	111.8	1.9304576314	33.1666666667	1.0514540197	98.9137277056	2.0599790259	92.8111238437	1.6371049223	0.1379801931		0.160992	0.0038635707	33.0056746667	1.051461118	-4	-132.0226986667	369.9176782439	-1238.4067845945	4145.9261190497				-3	30	$ 3764 \pm 61 $	$ 3417 \pm 58 $	$ 1146 \pm 34 $	$ 103.42 \pm 2.12 $	$ 94.55 \pm 1.65 $	$ 38.03 \pm 1.13 $
	30	-3	3764	61.3514466007	3417	58.4551109827	1146	33.8526217596	125.4666666667	2.04504822	113.9	1.9485036994	38.2	1.1284207253	103.4197975233	2.1235588776	94.5544454901	1.6530563232	0.1469757831		0.17148784	0.0040520845	38.02851216	1.1284280007	-3	-114.08553648	209.617680864	-492.138340598	1155.4375818313				-2	30	$ 3680 \pm 61 $	$ 3560 \pm 60 $	$ 1243 \pm 35 $	$ 101.11 \pm 2.09 $	$ 98.51 \pm 1.69 $	$ 41.26 \pm 1.18 $
	30	-2	3680	60.6630035524	3560	59.6657355607	1243	35.2562051276	122.6666666667	2.0221001184	118.6666666667	1.988857852	41.4333333333	1.1752068376	101.1118105435	2.0910459223	98.5115089098	1.6887911348	0.149709378		0.1746773333	0.0041063591	41.258656	1.1752140117	-2	-82.517312	74.9479358873	-101.0140948288	136.1458088643				-1	30	$ 3630 \pm 60 $	$ 3404 \pm 58 $	$ 1199 \pm 35 $	$ 99.74 \pm 2.07 $	$ 94.19 \pm 1.65 $	$ 39.8 \pm 1.15 $
	30	-1	3630	60.2494813256	3404	58.3438085833	1199	34.6265793864	121	2.0083160442	113.4666666667	1.9447936194	39.9666666667	1.1542193129	99.7380087698	2.071641087	94.194712452	1.6497754346	0.1412041191		0.1647536	0.0039308639	39.8019130667	1.1542260064	-1	-39.8019130667	4.8143612159	-1.6743877356	0.5823356751				0	30	$ 3685 \pm 61 $	$ 3364 \pm 58 $	$ 1175 \pm 34 $	$ 101.25 \pm 2.09 $	$ 93.09 \pm 1.64 $	$ 39 \pm 1.14 $
	30	0	3685	60.7042008431	3364	58	1175	34.278273002	122.8333333333	2.0234733614	112.1333333333	1.9333333333	39.1666666667	1.1426091001	101.2491907209	2.092984245	93.0878415654	1.6396456448	0.1416591621		0.1652845333	0.0039413884	39.0013821333	1.1426158979	0	0	16.5903143315	10.8203652977	7.0571480948				1	30	$ 3617 \pm 60 $	$ 3323 \pm 58 $	$ 1115 \pm 33 $	$ 99.38 \pm 2.07 $	$ 91.95 \pm 1.63 $	$ 37.01 \pm 1.11 $
	30	1	3617	60.141499815	3323	57.6454681653	1115	33.3916157141	120.5666666667	2.0047166605	110.7666666667	1.9215156055	37.1666666667	1.1130538571	99.3808203086	2.0665893124	91.9532989066	1.6292073816	0.137350435		0.1602572133	0.0038508615	37.0064094533	1.1130605186	1	37.0064094533	101.0199915975	166.906218321	275.7640866299				2	30	$ 3803 \pm 62 $	$ 3343 \pm 58 $	$ 1063 \pm 33 $	$ 104.49 \pm 2.14 $	$ 92.51 \pm 1.63 $	$ 35.26 \pm 1.09 $
	30	2	3803	61.6684684421	3343	57.8186821019	1063	32.6036807738	126.7666666667	2.0556156147	111.4333333333	1.9272894034	35.4333333333	1.0867893591	104.4913629068	2.138618193	92.5067343499	1.6343062682	0.1452826963		0.1695123867	0.0040188481	35.2638209467	1.0867967898	2	70.5276418933	248.0533592354	657.8895458863	1744.8610892456				3	30	$ 3599 \pm 60 $	$ 3322 \pm 58 $	$ 981 \pm 31 $	$ 98.89 \pm 2.06 $	$ 91.93 \pm 1.63 $	$ 32.54 \pm 1.04 $
	30	3	3599	59.9916660879	3322	57.636793804	981	31.3209195267	119.9666666667	1.9997222029	110.7333333333	1.9212264601	32.7	1.0440306509	98.8862516701	2.0595900393	91.9256271344	1.6289520824	0.136625783		0.1594117067	0.0038354286	32.5405882933	1.0440376959	3	97.62176488	434.0470720255	1585.2309624123	5789.5960280621				4	30	$ 3661 \pm 61 $	$ 3326 \pm 58 $	$ 895 \pm 30 $	$ 100.59 \pm 2.08 $	$ 92.04 \pm 1.63 $	$ 29.67 \pm 1 $
	30	4	3661	60.5061980296	3326	57.6714834212	895	29.9165506033	122.0333333333	2.0168732677	110.8666666667	1.9223827807	29.8333333333	0.9972183534	100.5897658695	2.0836767336	92.0363142231	1.6299730758	0.1391467807		0.1623531467	0.003889064	29.6709801867	0.9972259369	4	118.6839207467	642.170681546	2987.5127265681	13898.5359311635				5	30	$ 3725 \pm 61 $	$ 3564 \pm 60 $	$ 881 \pm 30 $	$ 102.35 \pm 2.11 $	$ 98.62 \pm 1.69 $	$ 29.19 \pm 0.99 $
	30	5	3725	61.0327780787	3564	59.6992462264	881	29.6816441593	124.1666666667	2.034425936	118.8	1.9899748742	29.3666666667	0.9893881386	102.3482321398	2.1084769307	98.6221959985	1.6897815752	0.151710333		0.177012	0.0041476748	29.1896546667	0.9893968325	5	145.9482733333	932.5357750594	5270.8878300972	29792.1637544651				6	30	$ 3677 \pm 61 $	$ 3355 \pm 58 $	$ 772 \pm 28 $	$ 101.03 \pm 2.09 $	$ 92.84 \pm 1.64 $	$ 25.57 \pm 0.93 $
	30	6	3677	60.6382717432	3355	57.9223618303	772	27.7848879789	122.5666666667	2.0212757248	111.8333333333	1.9307453943	25.7333333333	0.9261629326	101.0293824371	2.0898827417	92.8387956159	1.6373591446	0.140973455		0.1644844667	0.0039270935	25.5688488667	0.9261712584	6	153.4130932	1131.4700149909	7526.775902055	50069.6922845215				7	30	$ 3754 \pm 61 $	$ 3347 \pm 58 $	$ 671 \pm 26 $	$ 103.15 \pm 2.12 $	$ 92.62 \pm 1.64 $	$ 22.2 \pm 0.86 $
	30	7	3754	61.2698947282	3347	57.8532626565	671	25.903667694	125.1333333333	2.0423298243	111.5666666667	1.9284420885	22.3666666667	0.8634555898	103.1450371686	2.1196938885	92.6174214385	1.6353244296	0.1435823873		0.1675285067	0.0039826623	22.19913816	0.8634647747	7	155.39396712	1299.8997168736	9947.105329416	76117.3367069174				8	30	$ 3693 \pm 61 $	$ 3447 \pm 59 $	$ 650 \pm 25 $	$ 101.47 \pm 2.1 $	$ 95.38 \pm 1.66 $	$ 21.5 \pm 0.85 $
	30	8	3693	60.770058417	3447	58.7111573723	650	25.495097568	123.1	2.0256686139	114.9	1.9570385791	21.6666666667	0.8498365856	101.4689990047	2.0960847538	95.3845986551	1.6606067279	0.1454694445		0.16973028	0.0040197416	21.4969363867	0.8498460923	8	171.9754910933	1609.2764391555	13923.7973492202	120471.615631115				9	30	$ 3641 \pm 60 $	$ 3271 \pm 57 $	$ 515 \pm 23 $	$ 100.04 \pm 2.08 $	$ 90.51 \pm 1.62 $	$ 17.01 \pm 0.76 $
	30	9	3641	60.3406993662	3271	57.1926568713	515	22.6936114358	121.3666666667	2.0113566455	109.0333333333	1.9064218957	17.1666666667	0.7564537145	100.04024516	2.0759135493	90.514366754	1.6158864994	0.1360982097		0.1587961467	0.0038255265	17.00787052	0.7564633877	9	153.07083468	1584.5408707779	15294.3208933113	147623.993739427				10	30	$ 3637 \pm 60 $	$ 3345 \pm 58 $	$ 433 \pm 21 $	$ 99.93 \pm 2.07 $	$ 92.56 \pm 1.63 $	$ 14.27 \pm 0.69 $
	30	10	3637	60.3075451333	3345	57.8359749637	433	20.8086520467	121.2333333333	2.0102515044	111.5	1.9278658321	14.4333333333	0.6936217349	99.9303410181	2.0743601502	92.5620778942	1.634815416	0.1390242665		0.1622102	0.0038859604	14.2711231333	0.6936326202	10	142.7112313333	1619.3382516698	17249.5307652233	183745.620356689				12	60	$ 7375 \pm 86 $	$ 6548 \pm 81 $	$ 558 \pm 24 $	$ 101.32 \pm 1.73 $	$ 90.6 \pm 1.17 $	$ 9.14 \pm 0.39 $
	60	12	7375	85.8778201866	6548	80.9197132966	558	23.622023622	122.9166666667	1.4312970031	109.1333333333	1.3486618883	9.3	0.3937003937	101.3178808095	1.7299518531	90.5973820704	1.1662274883	0.1379627661		0.1609716667	0.0027332572	9.1390283333	0.3937098814	12	109.66834	1462.9611462437	18509.6913255688	234188.497655956				15	90	$ 11059 \pm 105 $	$ 10049 \pm 100 $	$ 400 \pm 20 $	$ 101.29 \pm 1.59 $	$ 92.69 \pm 0.98 $	$ 4.28 \pm 0.22 $
	90	15	11059	105.1617801295	10049	100.2447006081	400	20	122.8777777778	1.1684642237	111.6555555556	1.1138300068	4.4444444444	0.2222222222	101.2858254348	1.5897981284	92.691212831	0.9831338122	0.1411066184		0.1646398385	0.0022690242	4.2798046059	0.222233806	15	64.1970690889	1048.5164822497	16411.5999403278	256877.805128519				20	120	$ 14704 \pm 121 $	$ 13274 \pm 115 $	$ 62 \pm 8 $	$ 101 \pm 1.51 $	$ 91.83 \pm 0.86 $	$ 0.35 \pm 0.07 $
	120	20	14704	121.2600511298	13274	115.2128465059	62	7.874007874	122.5333333333	1.0105004261	110.6166666667	0.9601070542	0.5166666667	0.0656167323	101.0019064016	1.5115026676	91.8287759318	0.8630034761	0.1394018425		0.1626507467	0.0019473577	0.35401592	0.0656456225	20	7.0803184	150.9926642864	3118.3321784252	64400.4503196067
		TOTAL	144204		132257		21354					653.831888123
				1º Momento	2º Momento	3º Momento	4º Momento
				-0.6522097823	37.2081651392	4.7237237261	3584.1605511143

				Desvio Padrão	Assimetria	Kurtosis
				6.0998495997	0.0208126369	2.5888741999