## Sheet1
Parametros	valor	erro			Valores medidos					Correcções					Rates					para o calculo					PARA PLOT
τ	0.00000025	0					da variancia
% conts s/ ruido (ROI net/ ROI int) A	0.6835395924	0.0199259041			Angulo(º)	Δt	NA	e NA	NB	e NB	NC	e NC		NA	e NA	NB	e NB	NC fortuitas	e NC fortuitas	NC	e NC			R_A	e R_A	R_B	e R_B	R_C fort	e R_C fort	R_C	e R_C	Θmed (º)	(Θi – Θmed)^2	Var	σ distr	Sum R_C	σ Θmed (º)		C					A					B
% conts s/ ruido (ROI net/ ROI int) B	0.7360858794	0.0104972907			0	30	1126	33.56	1127	33.57	314	17.72		769.67	32.09	829.57	27.40	0.0106	0.0006	313.99	17.72			25.66	1.07	27.65	0.91	0.000355	0.000019	10.47	0.59	-0.0819878311	0.0067220045	20.8224863755	4.5631662665	119.0157483345	0.4182770896		0	10.4663119497	0	0.5906681719		0	25.6555193697	0	1.0695255859		0	27.6522928709	0	0.9132319511
				1	30	1076	32.80	1094	33.08	284	16.85		735.49	31.02	805.28	26.92	0.0099	0.0005	283.99	16.85			24.52	1.03	26.84	0.90	0.000329	0.000018	9.47	0.56		1.1706976667					1	9.4663376262	0	0.5617433185		1	24.5162867157	0	1.0340969632		1	26.8425984035	0	0.8973026327
Detector A					2	30	1074	32.77	1164	34.12	278	16.67		734.12	30.98	856.80	27.93	0.0105	0.0006	277.99	16.67			24.47	1.03	28.56	0.93	0.000349	0.000019	9.27	0.56		4.3346733289					2	9.2663172232	0	0.5557777337		2	24.4707174095	0	1.0326767508		2	28.5601321222	0	0.9309382997
ROI int	10747	104			3	30	1088	32.98	1082	32.89	212	14.56		743.69	31.28	796.44	26.74	0.0099	0.0005	211.99	14.56			24.79	1.04	26.55	0.89	0.000329	0.000018	7.07	0.49		9.4986489912		Assim temos	Θmed = -0.08 +- 0.418 º			3	7.0663376061	0	0.4853406596		3	24.7897025527	0	1.0426131542		3	26.5481640517	0	0.8914766661
ROI net	7346	202			4	30	1080	32.86	1123	33.51	203	14.25		738.22	31.11	826.62	27.34	0.0102	0.0005	202.99	14.25			24.61	1.04	27.55	0.91	0.000339	0.000018	6.77	0.47		16.6626246534		sendo que o erro cobre 0				4	6.7663276483	0	0.4749268953		4	24.607425328	0	1.0369366578		4	27.554148087	0	0.9113081618
				5	30	1091	33.03	1128	33.59	168	12.96		745.74	31.34	830.30	27.41	0.0103	0.0006	167.99	12.96			24.86	1.04	27.68	0.91	0.000344	0.000018	5.60	0.43		25.8266003156					5	5.5996560039	0	0.4320493803		5	24.8580565119	0	1.0447408561		5	27.6768290669	0	0.9137126005
Detector B					6	30	1116	33.41	1109	33.30	155	12.45		762.83	31.87	816.32	27.14	0.0104	0.0006	154.99	12.45			25.43	1.06	27.21	0.90	0.000346	0.000018	5.17	0.41		36.9905759779					6	5.166320715	0	0.4149966537		6	25.4276728389	0	1.0624513288		6	27.2106413432	0	0.9045597338
ROI int	12110	110			7	30	1133	33.66	1125	33.54	114	10.68		774.45	32.23	828.10	27.37	0.0107	0.0006	113.99	10.68			25.82	1.07	27.60	0.91	0.000356	0.000019	3.80	0.36		50.1545516401					7	3.7996437113	0	0.3559026089		7	25.8150119413	0	1.0744742825		7	27.6032204789	0	0.9122702951
ROI net	8914	98	CONFIRMAR		8	30	1122	33.50	1126	33.56	75	8.66		766.93	32.00	828.83	27.38	0.0106	0.0006	74.99	8.66			25.56	1.07	27.63	0.91	0.000353	0.000019	2.50	0.29		65.3185273023					8	2.4996468568	0	0.2886751352		8	25.5643807574	0	1.0666965501		8	27.6277566749	0	0.9127511827
			SE ESTIVER MAL MUDAR		9	30	1075	32.79	1145	33.84	49	7.00		734.81	31.00	842.82	27.66	0.0103	0.0006	48.99	7.00			24.49	1.03	28.09	0.92	0.000344	0.000018	1.63	0.23		82.4825029646					9	1.6329892738	0	0.2333333341		9	24.4935020626	0	1.0333868875		9	28.0939443986	0	0.9218656193
			NAS EFICIENCIAS TBM		10	30	1095	33.09	1072	32.74	39	6.24		748.48	31.43	789.08	26.60	0.0098	0.0005	38.99	6.24			24.95	1.05	26.30	0.89	0.000328	0.000018	1.30	0.21		101.6464786268					10	1.2996718831	0	0.2081666007		10	24.9491951242	0	1.0475769654		10	26.3028020919	0	0.8866076407
				12	200	7351	85.74	7317	85.54	28	5.29		5024.70	157.76	5385.94	99.32	0.0677	0.0025	27.93	5.29			25.12	0.79	26.93	0.50	0.000338	0.000012	0.14	0.03		145.9744299513					12	0.1396617158	0	0.026457516		12	25.1234977203	0	0.7888219177		12	26.9297018993	0	0.4965905603
				15	200	7277	85.31	7336	85.65	14	3.74		4974.12	156.29	5399.93	99.52	0.0671	0.0024	13.93	3.74			24.87	0.78	27.00	0.50	0.000336	0.000012	0.07	0.02		227.466356938					15	0.0696642517	0	0.0187082909		15	24.8705880711	0	0.7814288113		15	26.9996300578	0	0.4976208533
				20	200	7351	85.74	7317	85.54	10	3.16		5024.70	157.76	5385.94	99.32	0.0677	0.0025	9.93	3.16			25.12	0.79	26.93	0.50	0.000338	0.000012	0.05	0.02		403.2862352491					20	0.0496617158	0	0.0158113931		20	25.1234977203	0	0.7888219177		20	26.9297018993	0	0.4965905603
				-1	30	1096	33.11	1100	33.17	328	18.11		749.16	31.45	809.69	27.01	0.0101	0.0005	327.99	18.11			24.97	1.05	26.99	0.90	0.000337	0.000018	10.93	0.60		0.8427463422					-1	10.9329963388	0	0.6036923428		-1	24.9719797773	0	1.0482858459		-1	26.9898155794	0	0.9002088213
				-2	30	1058	32.53	1096	33.11	270	16.43		723.18	30.64	806.75	26.95	0.0097	0.0005	269.99	16.43			24.11	1.02	26.89	0.90	0.000324	0.000017	9.00	0.55		3.67877068					-2	8.9996758725	0	0.5477225578		-2	24.1061629602	0	1.0213061558		-2	26.8916707955	0	0.8982718617
				-3	30	1118	33.44	1105	33.24	233	15.26		764.20	31.92	813.37	27.08	0.0104	0.0006	232.99	15.26			25.47	1.06	27.11	0.90	0.000345	0.000018	7.77	0.51		8.5147950177					-3	7.7663213451	0	0.5088112511		-3	25.4732421451	0	1.0638666261		-3	27.1124965593	0	0.9026272277
				-4	30	1065	32.63	1225	35.00	227	15.07		727.97	30.79	901.71	28.79	0.0109	0.0006	226.99	15.07			24.27	1.03	30.06	0.96	0.000365	0.000019	7.57	0.50		15.3508193555					-4	7.5663019922	0	0.5022173061		-4	24.2656555318	0	1.0262827519		-4	30.0568400771	0	0.9597980145
				-5	30	1074	32.77	1103	33.21	164	12.81		734.12	30.98	811.90	27.05	0.0099	0.0005	163.99	12.81			24.47	1.03	27.06	0.90	0.000331	0.000018	5.47	0.43		24.1868436933					-5	5.466335536	0	0.4268749495		-5	24.4707174095	0	1.0326767508		-5	27.0634241674	0	0.9016602362
				-6	30	1169	34.19	1112	33.35	145	12.04		799.06	33.00	818.53	27.18	0.0109	0.0006	144.99	12.04			26.64	1.10	27.28	0.91	0.000363	0.000019	4.83	0.40		35.022868031					-6	4.8329699718	0	0.4013864864		-6	26.6352594523	0	1.0998834639		-6	27.2842499312	0	0.9060078273
				-7	30	1083	32.91	1162	34.09	110	10.49		740.27	31.17	855.33	27.90	0.0106	0.0006	109.99	10.49			24.68	1.04	28.51	0.93	0.000352	0.000019	3.67	0.35		47.8588923688					-7	3.6663149004	0	0.3496029499		-7	24.6757792872	0	1.0390657938		-7	28.5110597303	0	0.9299852106
				-8	30	1063	32.60	1109	33.30	91	9.54		726.60	30.75	816.32	27.14	0.0099	0.0005	90.99	9.54			24.22	1.02	27.21	0.90	0.000330	0.000018	3.03	0.32		62.6949167066					-8	3.0330038113	0	0.3179797343		-8	24.2200862256	0	1.0248611809		-8	27.2106413432	0	0.9045597338
				-9	30	1086	32.95	1113	33.36	50	7.07		742.32	31.24	819.26	27.19	0.0101	0.0005	49.99	7.07			24.74	1.04	27.31	0.91	0.000338	0.000018	1.67	0.24		79.5309410443					-9	1.6663288005	0	0.2357022611		-9	24.7441332465	0	1.0411943892		-9	27.3087861272	0	0.9064902812
				-10	30	1117	33.42	1079	32.85	43	6.56		763.51	31.89	794.24	26.70	0.0101	0.0005	42.99	6.56			25.45	1.06	26.47	0.89	0.000337	0.000018	1.43	0.22		98.3669653821					-10	1.4329964386	0	0.2185812849		-10	25.450457492	0	1.0631590055		-10	26.4745554638	0	0.8900173109
				-12	200	7356	85.77	7334	85.64	53	7.28		5028.12	157.86	5398.45	99.50	0.0679	0.0025	52.93	7.28			25.14	0.79	26.99	0.50	0.000339	0.000012	0.26	0.04		142.0390140576					-12	0.2646606993	0	0.0364005515		-12	25.1405862101	0	0.789321438		-12	26.992269199	0	0.4975124077
				-15	200	7428	86.19	7669	87.57	9	3.00		5077.33	159.30	5645.04	103.13	0.0717	0.0026	8.93	3.00			25.39	0.80	28.23	0.52	0.000358	0.000013	0.04	0.02		222.5470870709					-15	0.044641728	0	0.0150000056		-15	25.3866604634	0	0.7965143407		-15	28.2252130471	0	0.5156569954
				-20	200	7302	85.45	7562	86.96	11	3.32		4991.21	156.79	5566.28	101.97	0.0695	0.0025	10.93	3.32			24.96	0.78	27.83	0.51	0.000347	0.000013	0.05	0.02		396.7272087598					-20	0.0546527193	0	0.0165831288		-20	24.9560305201	0	0.7839265256		-20	27.8314071016	0	0.5098658375

				Angulo(º)	R_A	e R_A	R_B	e R_B	R_C fort	e R_C fort	R_C	e R_C
				0	25.66	1.07	27.65	0.91	3.55E-04	1.89E-05	10.47	0.59
				1	24.52	1.03	26.84	0.90	3.29E-04	1.77E-05	9.47	0.56
				2	24.47	1.03	28.56	0.93	3.49E-04	1.86E-05	9.27	0.56
				3	24.79	1.04	26.55	0.89	3.29E-04	1.77E-05	7.07	0.49
				4	24.61	1.04	27.55	0.91	3.39E-04	1.82E-05	6.77	0.47
				5	24.86	1.04	27.68	0.91	3.44E-04	1.84E-05	5.60	0.43
				6	25.43	1.06	27.21	0.90	3.46E-04	1.85E-05	5.17	0.41
				7	25.82	1.07	27.60	0.91	3.56E-04	1.89E-05	3.80	0.36
				8	25.56	1.07	27.63	0.91	3.53E-04	1.88E-05	2.50	0.29
				9	24.49	1.03	28.09	0.92	3.44E-04	1.84E-05	1.63	0.23
				10	24.95	1.05	26.30	0.89	3.28E-04	1.77E-05	1.30	0.21
				12	25.12	0.79	26.93	0.50	3.38E-04	1.23E-05	0.14	0.03
				15	24.87	0.78	27.00	0.50	3.36E-04	1.22E-05	0.07	0.02
				20	25.12	0.79	26.93	0.50	3.38E-04	1.23E-05	0.05	0.02
				-1	24.97	1.05	26.99	0.90	3.37E-04	1.81E-05	10.93	0.60
				-2	24.11	1.02	26.89	0.90	3.24E-04	1.75E-05	9.00	0.55
				-3	25.47	1.06	27.11	0.90	3.45E-04	1.84E-05	7.77	0.51
				-4	24.27	1.03	30.06	0.96	3.65E-04	1.93E-05	7.57	0.50
				-5	24.47	1.03	27.06	0.90	3.31E-04	1.78E-05	5.47	0.43
				-6	26.64	1.10	27.28	0.91	3.63E-04	1.93E-05	4.83	0.40
				-7	24.68	1.04	28.51	0.93	3.52E-04	1.87E-05	3.67	0.35
				-8	24.22	1.02	27.21	0.90	3.30E-04	1.77E-05	3.03	0.32
				-9	24.74	1.04	27.31	0.91	3.38E-04	1.81E-05	1.67	0.24
				-10	25.45	1.06	26.47	0.89	3.37E-04	1.81E-05	1.43	0.22
				-12	25.14	0.79	26.99	0.50	3.39E-04	1.24E-05	0.26	0.04
				-15	25.39	0.80	28.23	0.52	3.58E-04	1.30E-05	0.04	0.02
				-20	24.96	0.78	27.83	0.51	3.47E-04	1.26E-05	0.05	0.02

## eficiências
				Correcção
Parametros	valor	erro		Detector A	erro	Detector B	erro		Detector A	erro	Detector B	erro	Coincidencias ( C )	erro	fortuitas	erro	C corr	erro	Δt (s)	Eficiencia A	e eficiencia A	Eficiencia B	e eficiencia B
τ	0.00000025	0		1532	39.1407715816	1483	38.5097390279		1047.1826556248	40.5913426156	1091.6153592073	32.3399002961	434	20.832666656	0.0142890084	0.0006971235	433.9857109916	20.8326666677	40	0.3975628479	0.0224261499	0.4144317218	0.0255702191
% conts s/ ruido (ROI net/ ROI int) A	0.6835395924	0.0199259041		1801	42.4381903478	1808	42.5205832509		1231.0548059924	46.1445490237	1330.8432700248	36.6035686269	510	22.5831795813	0.01638341	0.0007616971	509.98361659	22.5831795941	50	0.3832033629	0.0199758242	0.4142655665	0.0240343362
% conts s/ ruido (ROI net/ ROI int) B	0.7360858794	0.0104972907		2229	47.2122865365	2165	46.5295604965		1523.6097515586	54.9010529811	1593.6259289843	41.1040807417	654	25.5734237051	0.0202338667	0.0008966331	653.9797661333	25.5734237208	60	0.4103721923	0.0192237159	0.4292304939	0.0228242588

Detector A
ROI int	10747	104				ATENÇÃO!!!
ROI net	7346	202				εiA =Rc/Rb
				εiB =Rc/Ra
Detector B
ROI int	12110	110
ROI net	8914	98	CONFIRMAR

## sessao2
Parametros	valor	erro			Valores medidos					Correcções					Rates					PARA PLOT
τ	0.00000025	0
% conts s/ ruido (ROI net/ ROI int) A	0.6871454668	0.020466258			Ponto 3					NA	e NA	NB	e NB	NC fortuitas	e NC fortuitas	NC	e NC			R_A	e R_A	R_B	e R_B	R_C	e R_C		C					A					B
% conts s/ ruido (ROI net/ ROI int) B	0.7338508721	0.0188606111			Distância y (cm)	Δt	NA	e NA	NB	e NB	NC	e NC		898.10	36.51	1822.15	59.42	0.0325	0.0011	396.97	19.92			17.96	0.73	36.44	1.19	7.94	0.40
				-3	50	1307	36.15	2483	49.83	397	19.92		1000.48	39.69	1674.65	55.51	0.0332	0.0011	435.97	20.88			20.01	0.79	33.49	1.11	8.72	0.42
Detector A					-2	50	1456	38.16	2282	47.77	436	20.88		1066.45	41.73	1466.97	49.98	0.0310	0.0010	452.97	21.28			21.33	0.83	29.34	1.00	9.06	0.43
ROI int	10401	102			-1	50	1552	39.40	1999	44.71	453	21.28		1204.57	45.99	1306.25	45.67	0.0312	0.0010	501.97	22.41			24.09	0.92	26.13	0.91	10.04	0.45
ROI net	7147	201			0	50	1753	41.87	1780	42.19	502	22.41		1289.08	48.58	1193.98	42.64	0.0305	0.0010	463.97	21.54			25.78	0.97	23.88	0.85	9.28	0.43
				1	50	1876	43.31	1627	40.34	464	21.54		1484.92	54.56	1103.71	40.18	0.0325	0.0011	473.97	21.77			29.70	1.09	22.07	0.80	9.48	0.44
Detector B					2	50	2161	46.49	1504	38.78	474	21.77		1665.64	60.05	931.26	35.44	0.0308	0.0011	408.97	20.22			33.31	1.20	18.63	0.71	8.18	0.40
ROI int	10434	102			3	50	2424	49.23	1269	35.62	409	20.22
ROI net	7657	182
				Ponto 4
				Δt (s)
				50					NORMALIZADOS – normalizei todos ao valor máximo para os comparar, que é para 0cm, 0º – AH59
				ângulo (º)	Distância x (cm)	NA	e NA	NB	e NB	NC	e NC		NA	e NA	NB	e NB	NC fortuitas	e NC fortuitas	NC	e NC			R_A	e R_A	R_B	e R_B	R_C	e R_C			-30	0.0194998144	0	0.0200000079
				-25	3	1690	41.11	1630	40.37	0	0		1161.28	44.66	1196.18	42.70	0.0275	0.0010	-0.03	0.00			23.23	0.89	23.92	0.85	-0.0006	0.00		D=3	-25	-0.00055094	0	1.91265302655761E-005			-25	-5.26411253552736E-005	0	1.82749859752718E-006
				2	1734	41.64	1648	40.60	0	0.00		1191.51	45.59	1209.39	43.05	0.0286	0.0010	-0.03	0.00			23.83	0.91	24.19	0.86	-0.0006	0.00			-20	0.019460858	0	0.02000001			-20	0.0018594429	0	0.0019109577
				1	1714	41.40	1665	40.80	0	0.00		1177.77	45.16	1221.86	43.39	0.0285	0.0010	-0.03	0.00			23.56	0.90	24.44	0.87	-0.0006	0.00			-15	-0.0005446188	0	0.000018962			-15	-5.20371483675875E-005	0	1.81177780373513E-006
				0	1825	42.72	1890	43.47	1	1.00		1254.04	47.51	1386.98	47.84	0.0345	0.0011	0.97	1.00			25.08	0.95	27.74	0.96	0.0193	0.02			-10	0.019444648	0	0.0200000093			-10	0.0018578941	0	0.0019109576
				-1	1697	41.19	1697	41.19	2	1.41		1166.09	44.81	1245.34	44.03	0.0288	0.0010	1.97	1.41			23.32	0.90	24.91	0.88	0.0394	0.03			-5	-0.0006005696	0	2.04037949097711E-005			-5	-5.73831262899163E-005	0	1.94953847164583E-006
				-2	1975	44.44	1975	44.44	4	2.00		1357.11	50.66	1449.36	49.51	0.0390	0.0012	3.96	2.00			27.14	1.01	28.99	0.99	0.0792	0.04			0	0.0793876736	0	0.0400000054			0	0.0075853205	0	0.003821914
				-3	1696	41.18	2003	44.75	158	12.57		1165.40	44.78	1469.90	50.06	0.0340	0.0011	157.97	12.57			23.31	0.90	29.40	1.00	3.1593	0.25			5	0.0594443212	0	0.0346410215			5	0.0056797763	0	0.0033098747
				-20	3	1770	42.07	1523	39.03	1	1.00		1216.25	46.35	1117.65	40.56	0.0270	0.0009	0.97	1.00			24.32	0.93	22.35	0.81	0.0195	0.02			10	2.3393903588	0	0.2163330775			10	0.2235236888	0	0.0206701576
				2	1754	41.88	1606	40.07	1	1.00		1205.25	46.01	1178.56	42.22	0.0282	0.0010	0.97	1.00			24.11	0.92	23.57	0.84	0.0194	0.02			15	8.5593629488	0	0.4137632179			15	0.8178286165	0	0.0395341805
				1	1721	41.48	1695	41.17	1	1.00		1182.58	45.31	1243.88	43.99	0.0292	0.0010	0.97	1.00			23.65	0.91	24.88	0.88	0.0194	0.02			20	8.2193300398	0	0.4054626993			20	0.7853392075	0	0.0387410839
				0	1702	41.26	1835	42.84	3	1.73		1169.52	44.91	1346.62	46.75	0.0312	0.0011	2.97	1.73			23.39	0.90	26.93	0.94	0.0594	0.03			25	2.979317824	0	0.2441311133			25	0.284667374	0	0.0233261998
				-1	1780	42.19	1851	43.02	7	2.65		1223.12	46.56	1358.36	47.07	0.0329	0.0011	6.97	2.65			24.46	0.93	27.17	0.94	0.1393	0.05			30	0.1593518704	0	0.0565685466
				-2	1680	40.99	1918	43.79	116	10.77		1154.40	44.45	1407.53	48.39	0.0322	0.0011	115.97	10.77			23.09	0.89	28.15	0.97	2.3194	0.22		D=2	-25	-0.0005715264	0	1.96616493957145E-005			-25	-5.46081113483287E-005	0	1.87862807298662E-006
				-3	1690	41.11	1970	44.38	423	20.57		1161.28	44.66	1445.69	49.41	0.0333	0.0011	422.97	20.57			23.23	0.89	28.91	0.99	8.4593	0.41			-20	0.0194366152	0	0.0200000095			-20	0.0018571265	0	0.0019109576
				-15	3	1683	41.02	1618	40.22	0	0.00		1156.47	44.51	1187.37	42.46	0.0272	0.0009	-0.03	0.00			23.13	0.89	23.75	0.85	-0.0005	0.00			-15	-0.0005612976	0	1.93954028450043E-005			-15	-5.36307716325084E-005	0	1.85318879093894E-006
				2	1704	41.28	1647	40.58	0	0.00		1170.90	44.95	1208.65	43.03	0.0281	0.0010	-0.03	0.00			23.42	0.90	24.17	0.86	-0.0006	0.00			-10	0.0394314936	0	0.028284278			-10	0.0037675939	0	0.0027025016
				1	1746	41.79	1650	40.62	2	1.41		1199.76	45.84	1210.85	43.09	0.0288	0.0010	1.97	1.41			24.00	0.92	24.22	0.86	0.0394	0.03			-5	0.0394348396	0	0.028284278			-5	0.0037679136	0	0.0027025016
				0	1857	43.09	1844	42.94	2	1.41		1276.03	48.18	1353.22	46.93	0.0342	0.0011	1.97	1.41			25.52	0.96	27.06	0.94	0.0393	0.03			0	0.1394110068	0	0.05291503			0	0.0133204202	0	0.0050559167
				-1	1720	41.47	1875	43.30	87	9.33		1181.89	45.29	1375.97	47.54	0.0323	0.0011	86.97	9.33			23.64	0.91	27.52	0.95	1.7394	0.19			5	3.3993943564	0	0.260768097			5	0.3248047781	0	0.0249158276
				-2	1704	41.28	1854	43.06	395	19.87		1170.90	44.95	1360.56	47.13	0.0316	0.0011	394.97	19.87			23.42	0.90	27.21	0.94	7.8994	0.40			10	8.2993875512	0	0.4074309763			10	0.7929885295	0	0.0389291485
				-3	1615	40.19	1848	42.99	358	18.92		1109.74	43.07	1356.16	47.01	0.0298	0.0010	357.97	18.92			22.19	0.86	27.12	0.94	7.1594	0.38			15	7.939391354	0	0.3984971774			15	0.7585916715	0	0.0380755434
				-10	3	1688	41.09	1645	40.56	1	1.00		1159.90	44.62	1207.18	42.99	0.0278	0.0010	0.97	1.00			23.20	0.89	24.14	0.86	0.0194	0.02			20	2.5193711648	0	0.2244994442			20	0.2407204656	0	0.0214504363
				2	1694	41.16	1678	40.96	2	1.41		1164.02	44.74	1231.40	43.65	0.0284	0.0010	1.97	1.41			23.28	0.89	24.63	0.87	0.0394	0.03			25	0.0393531028	0	0.0282842795			25	0.0037601039	0	0.0027025017
				1	1602	40.02	1732	41.62	1	1.00		1100.81	42.79	1271.03	44.72	0.0277	0.0010	0.97	1.00			22.02	0.86	25.42	0.89	0.0194	0.02
				0	1864	43.17	1798	42.40	72	8.49		1280.84	48.33	1319.46	46.02	0.0335	0.0011	71.97	8.49			25.62	0.97	26.39	0.92	1.4393	0.17		D=1	-25	-0.000570762	0	1.96397800293181E-005			-25	-5.45350745816725E-005	0	1.87653850232935E-006
				-1	1682	41.01	1824	42.71	294	17.15		1155.78	44.49	1338.54	46.54	0.0307	0.0010	293.97	17.15			23.12	0.89	26.77	0.93	5.8794	0.34			-20	0.019416581	0	0.02000001			-20	0.0018552123	0	0.0019109577
				-2	1671	40.88	1799	42.41	408	20.20		1148.22	44.26	1320.20	46.04	0.0301	0.0010	407.97	20.20			22.96	0.89	26.40	0.92	8.1594	0.40			-15	0.03942382	0	0.0282842782			-15	0.0037668607	0	0.0027025016
				-3	1738	41.69	1822	42.68	121	11.00		1194.26	45.67	1337.08	46.50	0.0317	0.0011	120.97	11.00			23.89	0.91	26.74	0.93	2.4194	0.22			-10	0.0194450672	0	0.0200000093			-10	0.0018579341	0	0.0019109576
				-5	3	1712	41.38	1754	41.88	0	0.00		1176.39	45.12	1287.17	45.16	0.0300	0.0010	-0.03	0.00			23.53	0.90	25.74	0.90	-0.0006	0.00			-5	0.219367424	0	0.0663324992			-5	0.0209600829	0	0.0063379268
				2	1641	40.51	1722	41.50	2	1.41		1127.61	43.62	1263.69	44.52	0.0283	0.0010	1.97	1.41			22.55	0.87	25.27	0.89	0.0394	0.03			0	4.179382655	0	0.2891366466			0	0.399330973	0	0.0276263812
				1	1765	42.01	1792	42.33	11	3.32		1212.81	46.24	1315.06	45.91	0.0316	0.0011	10.97	3.32			24.26	0.92	26.30	0.92	0.2194	0.07			5	8.9393912838	0	0.4228474907			5	0.8541395019	0	0.0404021632
				0	1834	42.83	1823	42.70	273	16.52		1260.22	47.70	1337.81	46.52	0.0334	0.0011	272.97	16.52			25.20	0.95	26.76	0.93	5.4593	0.33			10	6.33938452	0	0.3560898769			10	0.6057144792	0	0.0340236175
				-1	1732	41.62	1810	42.54	461	21.47		1190.14	45.54	1328.27	46.26	0.0313	0.0011	460.97	21.47			23.80	0.91	26.57	0.93	9.2194	0.43			15	1.3393918496	0	0.1637070567			15	0.1279759942	0	0.0156418552
				-2	1681	41.00	1737	41.68	132	11.49		1155.09	44.47	1274.70	44.82	0.0292	0.0010	131.97	11.49			23.10	0.89	25.49	0.90	2.6394	0.23			20	0.099394124	0	0.0447213643			20	0.0094968936	0	0.0042730296
				-3	1688	41.09	1828	42.76	1	1.00		1159.90	44.62	1341.48	46.62	0.0309	0.0010	0.97	1.00			23.20	0.89	26.83	0.93	0.0194	0.02			25	0.0393892668	0	0.0282842788			25	0.0037635592	0	0.0027025017
				0	3	1632	40.40	1876	43.31	4	2.00		1121.42	43.43	1376.70	47.56	0.0306	0.0010	3.97	2.00			22.43	0.87	27.53	0.95	0.0794	0.04
				2	1679	40.98	1754	41.88	7	2.65		1153.72	44.42	1287.17	45.16	0.0294	0.0010	6.97	2.65			23.07	0.89	25.74	0.90	0.1394	0.05		D=0	-20	0.0543097785	0	0.0165831278	SUBCONJUNTO DOS DADOS TIRADOS NA PRIMEIRA SESSAO		-25	0.0051891819	0	0.001584482
				1	1739	41.70	1775	42.13	209	14.46		1194.95	45.69	1302.59	45.57	0.0309	0.0010	208.97	14.46			23.90	0.91	26.05	0.91	4.1794	0.29			-15	0.0442879334	0	0.0150000045			-20	0.0042316162	0	0.001433218
				0	1764	42.00	1794	42.36	519	22.78		1212.12	46.22	1316.53	45.95	0.0316	0.0011	518.97	22.78			24.24	0.92	26.33	0.92	10.3794	0.46			-12	0.2643256387	0	0.0364005511			-15	0.0252557431	0	0.0034779939
				-1	1693	41.15	1764	42.00	208	14.42		1163.34	44.72	1294.51	45.35	0.0299	0.0010	207.97	14.42			23.27	0.89	25.89	0.91	4.1594	0.29			-8	3.0326784072	0	0.317979735			-10	0.2897658623	0	0.0303822759
				-2	1714	41.40	1777	42.15	5	2.24		1177.77	45.16	1304.05	45.61	0.0305	0.0010	4.97	2.24			23.56	0.90	26.08	0.91	0.0994	0.04			-4	7.565941875	0	0.5022173067			-5	0.7229093816	0	0.0479857774
				-3	1630	40.37	1663	40.78	0	0.00		1120.05	43.39	1220.39	43.35	0.0271	0.0009	-0.03	0.00			22.40	0.87	24.41	0.87	-0.0005	0.00			0	10.4659616656	0	0.5906681723			0	1	0	0.0564370663
				5	3	1621	40.26	1714	41.40	3	1.73		1113.86	43.20	1257.82	44.36	0.0278	0.0010	2.97	1.73			22.28	0.86	25.16	0.89	0.0594	0.03			4	6.7659928667	0	0.4749268958			5	0.646475984	0	0.0453782377
				2	1707	41.32	1774	42.12	170	13.04		1172.96	45.02	1301.85	45.55	0.0303	0.0010	169.97	13.04			23.46	0.90	26.04	0.91	3.3994	0.26			8	2.4992981267	0	0.2886751361			10	0.2388025302	0	0.0275822849
				1	1707	41.32	1783	42.23	447	21.14		1172.96	45.02	1308.46	45.73	0.0304	0.0010	446.97	21.14			23.46	0.90	26.17	0.91	8.9394	0.42			12	0.1393276592	0	0.0264575154			15	0.0133124565	0	0.0025279584
				0	1818	42.64	1880	43.36	280	16.73		1249.23	47.36	1379.64	47.64	0.0342	0.0011	279.97	16.73			24.98	0.95	27.59	0.95	5.5993	0.33			15	0.0693326991	0	0.0187082902			20	0.0066245894	0	0.0017875367
				-1	1769	42.06	1696	41.18	9	3.00		1215.56	46.33	1244.61	44.01	0.0300	0.0010	8.97	3.00			24.31	0.93	24.89	0.88	0.1794	0.06			20	0.0493276592	0	0.0158113922			25	0.0047131511	0	0.0015107443
				-2	1732	41.62	1697	41.19	1	1.00		1190.14	45.54	1245.34	44.03	0.0294	0.0010	0.97	1.00			23.80	0.91	24.91	0.88	0.0194	0.02
				-3	1653	40.66	1706	41.30	2	1.41		1135.85	43.87	1251.95	44.20	0.0282	0.0010	1.97	1.41			22.72	0.88	25.04	0.88	0.0394	0.03		D=-1	-25	0.0394240382	0	0.0282842782			-25	0.0037668816	0	0.0027025016
				10	3	1673	40.90	1822	42.68	117	10.82		1149.59	44.30	1337.08	46.50	0.0305	0.0010	116.97	10.82			22.99	0.89	26.74	0.93	2.3394	0.22			-20	0.139341044	0	0.0529150307			-20	0.0133137354	0	0.0050559167
				2	1734	41.64	1766	42.02	415	20.37		1191.51	45.59	1295.98	45.39	0.0306	0.0010	414.97	20.37			23.83	0.91	25.92	0.91	8.2994	0.41			-15	1.739355	0	0.1865475823			-15	0.1661916081	0	0.017824218
				1	1784	42.24	1725	41.53	317	17.80		1225.87	46.64	1265.89	44.58	0.0308	0.0010	316.97	17.80			24.52	0.93	25.32	0.89	6.3394	0.36			-10	5.8793864064	0	0.3429285646			-10	0.5617626544	0	0.0327660826
				0	1853	43.05	1843	42.93	65	8.06		1273.28	48.10	1352.49	46.91	0.0342	0.0011	64.97	8.06			25.47	0.96	27.05	0.94	1.2993	0.16			-5	9.219373016	0	0.4294182116			-5	0.8808911508	0	0.0410299813
				-1	1697	41.19	1703	41.27	3	1.73		1166.09	44.81	1249.75	44.15	0.0289	0.0010	2.97	1.73			23.32	0.90	24.99	0.88	0.0594	0.03			0	4.1594027096	0	0.2884441028			0	0.3974219324	0	0.0275602101
				-2	1739	41.70	1705	41.29	0	0.00		1194.95	45.69	1251.22	44.18	0.0296	0.0010	-0.03	0.00			23.90	0.91	25.02	0.88	-0.0006	0.00			5	0.1793999552	0	0.0600000035			5	0.0171412777	0	0.0057328706
				-3	1660	40.74	1565	39.56	1	1.00		1140.66	44.02	1148.48	41.40	0.0260	0.0009	0.97	1.00			22.81	0.88	22.97	0.83	0.0195	0.02			10	0.0594220018	0	0.0346410218			10	0.0056776437	0	0.0033098747
				15	3	1688	41.09	1887	43.44	428	20.69		1159.90	44.62	1384.78	47.78	0.0319	0.0011	427.97	20.69			23.20	0.89	27.70	0.96	8.5594	0.41			15	0.0593840014	0	0.0346410224			15	0.0056740129	0	0.0033098748
				2	1686	41.06	1805	42.49	397	19.92		1158.53	44.57	1324.60	46.16	0.0304	0.0010	396.97	19.92			23.17	0.89	26.49	0.92	7.9394	0.40			20	-0.0005705104	0	1.96325450780076E-005			20	-0.000054511	0	1.87584721838033E-006
				1	1716	41.42	1772	42.10	67	8.19		1179.14	45.21	1300.38	45.51	0.0304	0.0010	66.97	8.19			23.58	0.90	26.01	0.91	1.3394	0.16			25	-0.0005517526	0	1.9152157280056E-005			25	-5.27187675276765E-005	0	1.82994720333129E-006
				0	1832	42.80	1832	42.80	23	4.80		1258.85	47.65	1344.41	46.70	0.0336	0.0011	22.97	4.80			25.18	0.95	26.89	0.93	0.4593	0.10
				-1	1841	42.91	1673	40.90	3	1.73		1265.03	47.84	1227.73	43.55	0.0308	0.0010	2.97	1.73			25.30	0.96	24.55	0.87	0.0594	0.03		D=-2	-25	0.079219875	0	0.0400000077			-25	0.0075692877	0	0.0038219142
				-2	1680	40.99	1631	40.39	2	1.41		1154.40	44.45	1196.91	42.72	0.0274	0.0010	1.97	1.41			23.09	0.89	23.94	0.85	0.0395	0.03			-20	2.319355552	0	0.2154065934			-20	0.2216094064	0	0.0205816341
				-3	1702	41.26	1579	39.74	2	1.41		1169.52	44.91	1158.75	41.68	0.0269	0.0009	1.97	1.41			23.39	0.90	23.18	0.83	0.0395	0.03			-15	7.8993681568	0	0.3974921389			-15	0.7547675416	0	0.0379795141
				20	3	1703	41.27	1967	44.35	411	20.27		1170.21	44.93	1443.48	49.35	0.0335	0.0011	410.97	20.27			23.40	0.90	28.87	0.99	8.2193	0.41			-10	8.1593987742	0	0.4039801981			-10	0.7796129047	0	0.0385994341
				2	1676	40.94	1876	43.31	126	11.22		1151.66	44.36	1376.70	47.56	0.0314	0.0011	125.97	11.22			23.03	0.89	27.53	0.95	2.5194	0.22			-5	2.6394160206	0	0.2297825067			-5	0.2521904919	0	0.0219552215
				1	1670	40.87	1814	42.59	5	2.24		1147.53	44.23	1331.21	46.34	0.0303	0.0010	4.97	2.24			22.95	0.88	26.62	0.93	0.0994	0.04			0	0.0993908444	0	0.0447213643			0	0.0094965802	0	0.0042730296
				0	1640	40.50	1649	40.61	3	1.73		1126.92	43.60	1210.12	43.07	0.0270	0.0009	2.97	1.73			22.54	0.87	24.20	0.86	0.0595	0.03			5	0.0194121592	0	0.0200000101			5	0.0018547898	0	0.0019109577
				-1	1676	40.94	1702	41.26	0	0.00		1151.66	44.36	1249.01	44.13	0.0285	0.0010	-0.03	0.00			23.03	0.89	24.98	0.88	-0.0006	0.00			10	-0.000592999	0	2.02103367413806E-005			10	-5.66597718345952E-005	0	1.93105396209262E-006
				-2	1609	40.11	1714	41.40	0	0.00		1105.62	42.94	1257.82	44.36	0.0276	0.0010	-0.03	0.00			22.11	0.86	25.16	0.89	-0.0006	0.00			15	0.039451984	0	0.0282842777			15	0.0037695517	0	0.0027025016
				-3	1632	40.40	1588	39.85	2	1.41		1121.42	43.43	1165.36	41.86	0.0259	0.0009	1.97	1.41			22.43	0.87	23.31	0.84	0.0395	0.03			20	-0.0005515652	0	0.000019146			20	-5.27008618630096E-005	0	1.82936117398106E-006
				25	3	1760	41.95	1938	44.02	149	12.21		1209.38	46.14	1422.20	48.78	0.0341	0.0011	148.97	12.21			24.19	0.92	28.44	0.98	2.9793	0.24			25	-0.0005475972	0	1.90483045103757E-005			25	-5.23217280455164E-005	0	0.00000182
				2	1682	41.01	1923	43.85	2	1.41		1155.78	44.49	1411.20	48.49	0.0323	0.0011	1.97	1.41			23.12	0.89	28.22	0.97	0.0394	0.03			-30	0.0992899752		0.0447213656
				1	1738	41.69	1757	41.92	2	1.41		1194.26	45.67	1289.38	45.21	0.0305	0.0010	1.97	1.41			23.89	0.91	25.79	0.90	0.0394	0.03		D=-3	-25	3.1593205824	0	0.2513961028			-25	0.3018662483	0	0.0240203539
				0	1643	40.53	1653	40.66	1	1.00		1128.98	43.66	1213.06	43.15	0.0272	0.0009	0.97	1.00			22.58	0.87	24.26	0.86	0.0195	0.02			-20	8.45933414	0	0.4113392766			-20	0.8082710801	0	0.0393025782
				-1	1603	40.04	1721	41.48	0	0.00		1101.49	42.82	1262.96	44.50	0.0276	0.0010	-0.03	0.00			22.03	0.86	25.26	0.89	-0.0006	0.00			-15	7.159403096	0	0.3784177591			-15	0.6840654805	0	0.0361569984
				-2	1579	39.74	1734	41.64	0	0.00		1085.00	42.31	1272.50	44.76	0.0274	0.0010	-0.03	0.00			21.70	0.85	25.45	0.90	-0.0005	0.00			-10	2.4193666728	0	0.220000001			-10	0.2311652527	0	0.0210205243
				-3	1764	42.00	1517	38.95	0	0.00		1212.12	46.22	1113.25	40.44	0.0268	0.0009	-0.03	0.00			24.24	0.92	22.27	0.81	-0.0005	0.00			-5	0.0193828672	0	0.0200000108			-5	0.001851991	0	0.0019109578
				30	3	1667	40.83	1944	44.09	8	2.83		1145.47	44.17	1426.61	48.90	0.0324	0.0011	7.97	2.83			22.91	0.88	28.53	0.98	0.1594	0.06			0	-0.000542138	0	1.88958219403126E-005			0	-5.18001132933846E-005	0	1.80545491605424E-006
				-3	1723	41.51	1496	38.68	0	0.00		1183.95	45.35	1097.84	40.02	0.0258	0.0009	-0.03	0.00			23.68	0.91	21.96	0.80	-0.0005	0.00			5	0.0394359964	0	0.0282842779			5	0.0037680242	0	0.0027025016
				-30	3	1699	41.22	1472	38.37	1	1.00		1167.46	44.85	1080.23	39.54	0.0250	0.0009	0.97	1.00			23.35	0.90	21.60	0.79	0.0195	0.02			10	0.01948042	0	0.0200000084			10	0.001861312	0	0.0019109575
				-3	1697	41.19	2092	45.74	5	2.24		1166.09	44.81	1535.22	51.80	0.0355	0.0012	4.96	2.24			23.32	0.90	30.70	1.04	0.0993	0.04			15	0.0394625084	0	0.0282842775			15	0.0037705573	0	0.0027025015
				20	0.0394816768	0	0.0282842771			20	0.0037723888	0	0.0027025015
				25	-0.0005351976	0	1.87402418639675E-005			25	-0.000051137	0	1.7905895762683E-006
				30	-0.0005155216	0	1.821792540549E-005